# Sjekkliste for utbygger/konsulent ved innlevering av tekniske planer, for feltet/anlegget:

..................................................................................................................................................

Denne sjekkliste skal innleveres sammen med oversending av tekniske planer. Listede punkter nedenfor skal være utfylt/ivaretatt ved innlevering av tekniske planer, og eventuelle merknader påført.

**NB!** Mangler ved innlevering kan føre til at planer ikke vil bli behandlet før tilstrekkelig planmateriell foreligger, konsulenten vil da få tilbakemelding.

# GENERELLE PUNKTER

Dato/Signatur Anmerkninger

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Det foreligger godkjent regulering /  bebyggelsesplan. Digitale data for godkjent plan er bestilt fra [planforvaltning@sandnes.kommune.no](mailto:planforvaltning@sandnes.kommune.no) og kommunaltekniske planer samsvarer med disse. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Foreligger det godkjent  utbyggingsavtale? Tekniske planer må ta hensyn til utbyggingsavtale! | JA NEI |  |

# VANN OG AVLØP

Dato/Signatur Anmerkninger

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Grunnlagsinformasjon om  eksisterende vann og avløp er innhentet og innlagt på kommunaltekniske planer. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Beskrivelse, ledningsplan m/  kjellergulvhøyder, lengdeprofiler med ledninger / stikkledninger, kumdetaljer av nye kummer og tilkoplingskummer, normalprofiler / grøftesnitt, avstemplinger på trykkledninger, tegning som viser hva som skal overtas til kommunalt vedlikehold er medtatt på kommunaltekniske planer. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Planer for vann og avløpsledninger er  utarbeidet i henhold til Kommunalteknisk norm. |  |  |

# RENOVASJON

Dato/Signatur Anmerkninger

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Renovasjonsteknisk plan er utarbeidet  i henhold til Kommunalteknisk avfallsnorm. |  |  |

# VEI

Dato/Signatur Anmerkninger

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Beskrivelse, veiplan, stikningsplan,  lengdeprofiler, tverrprofiler, normalprofiler, drensplan, skilt-  /merkeplan (m/veinavnskilt m/nr), kantsteinplan, tegning som viser hva som skal overtas til kommunalt vedlikehold, samt andre forekommende veianlegg (f.eks. støyvoll) er medtatt på kommunaltekniske planer! |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Planer for veier er utarbeidet i henhold  til Kommunalteknisk veinorm og skiltnormaler. |  |  |

# GRØNTANLEGG

Dato/Signatur Anmerkninger

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Innlevert materiale inneholder  beskrivelse av opparbeidelse samt skjøtsel i vedlikeholdsperioden. Planer som viser drenering, grunnarbeider, terrengutforming, lekeutstyr/møblering, plantebruk, lys, inngjerding, sikret adkomst, innmålte verneobjekter, bevaringsverdig vegetasjon og elementer, nødvendige snitt-tegninger og tegning som viser hva som skal overtas til kommunalt vedlikehold. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Planer for samtlige offentlige  friområder og grønne fellesområder er utarbeidet i henhold til parksjefens vurderingskriterier og norm for utomhusanlegg i Sør-Rogaland. |  |  |

Digitale data for veger og gang-/sykkelstier (CL, vk, evt. skulder og skråningsutslag) skal innleveres på SOSI-forma[t til bymiljo@sandnes.kommune.no](mailto:bymiljo@sandnes.kommune.no)