## Ark1
SJEKKLISTE PROSJEKTERINGSFASE RENOVASJON
Kravene gjelder friområder, parker, lekeplasser skoler,barnehager, sykehjem mm. |  |  |  |  | Revisjon: 1 - Dato: 30.01.25
Prosjektnavn: |  |  |  |  | Gnr/bnr:
Konsulent (firmanavn): |  |  |  |  | Regplan:
Punkt | Beskrivelse |  | Ivaretatt |  | Kommentar
1 | Valg og plassering av renovasjonsløsning |  | JA | NEI
1.1 | Jf. bestemmelser til reguleringsplan/bebyggelsesplan | Henviser RTP til bestemmelsenes (eventuelle) punkter om renovasjonsløsning?
Gjør RTP oppmerksom på avvik/dispensasjoner fra bestemmelsene?
1.2 | Universell utforming | Framgår det av RTP hvordan krav om universell utforming mht. avfallshåndtering er ivaretatt?
1.3 | Avfallsrom i bygg | Dersom RTP beskriver løsning med avfallsrom i bygg:
· Framgår det hvor avfallsrom er plassert?
· Synes plasseringen fornuftig mht servicenivå for brukere?
1.4 | Avfallsbod | Dersom RTP beskriver løsning med avfallsbod tilknyttet bygg:
· Framgår det hvor avfallsbod er plassert?
· Synes plasseringen fornuftig mht servicenivå for brukere?
1.5 | Utendørs beholder-/ containerløsning | Dersom RTP beskriver løsning med utendørs plassering av avfallsutstyr:
· Framgår det hvor oppstillingsplass for beholdere/containere er plassert?
· Synes plasseringen fornuftig mht servicenivå for brukere?
1.6 | Nedgravde containere | Dersom RTP beskriver løsning med nedgravde containere:
· Er kommunens generelle retningslinjer for nedgravde containere henvist til og fulgt mht plassering m.m.?
· Framgår det hvor nedgravde containere er plassert?
· Synes plasseringen fornuftig mht servicenivå for brukere?
1.7 | Avfallssug | Dersom RTP beskriver løsning med vakuumsugsystem forutsettes det at forprosjekt er gjennomført i samarbeid med kommunene.
Kommer dette fram i RTP?
1.8 | Renhold | Dersom virksomheten kildesorterer matavfall (eller at matavfallet håndteres med restavfallet):
· Virker valgt løsning fornuftig plassert med tanke på renhold av beholdere/avfallsutstyr?
1.9 | Annet | Andre renovasjonsløsninger kan også være aktuelle, særskilt for enkelte typer næringsliv.
2 | Tilpasning av avfallsutstyr
2.1 | Typer utstyr | Er valg av typer avfallsutstyr beskrevet i RTP?
· Gjelder både husholdninger og næringsliv.
· Dersom virksomheten er en storhusholdning, kommer det fram om matavfallet kildesorteres eller om det håndteres sammen med restavfallet?
2.2 | Lover forskrifter og retningslinjer | En del typer avfall skal med hjemmel i lover og forskrifter håndteres særskilt. Redegjør RTP for dette? Gjelder bl.a.:
· Farlig avfall og EE-avfall.
· Smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyre­helsetjeneste.
· Matavfall/restavfall som inneholder matavfall.
Er krav om brannsikre beholdere sjekket ut?
2.3 | Størrelser/dimensjonering | Drøfter RTP størrelser/dimensjoner på valgte typer avfallsutstyr, sett i forhold til de typer og mengder avfall som skal håndteres?
2.4 | Brannsikkerhet | I enkelte typer bebyggelse, og for en del typer avfall skal avfallsutstyret sikre at branntilløp ikke inntreffer.
Framgår dette i RTP?
2.5 | Hygiene | Vurderes i RTP om det oppstår smittefarlig avfall samt hvilket utstyr som i så fall skal benyttes for å håndtere dette?
2.6 | Annet | Andre utstyrsløsninger kan også være aktuelle, særskilt for enkelte typer næringsliv.
3 | Dimensjonering av avfallsvolum og utstyr
3.1 | Er beregningen korrekt? | Feildimensjonering av avfallsvolum avfallsutstyr og rom/arealer eller lignende der avfallet skal oppbevares kan medføre både driftsmessige ulemper, merkostnader og korrigerende tiltak. Har RTP foretatt og beskrevet slike dimensjoneringer?
Synes disse dimensjoneringer troverdige?
4 | Innsamling
4.1 | Anvist sted for tømming/adkomst for renovasjon | Framgår det i RTP hvor avfallsutstyret skal plasseres ved tømming?
Dette kan både være der utstyret er fast plassert eller ved kjørbar vei.
· Egne avtaler om tømmested kan inngås med kommunen (husholdningsavfall) eller renovatør (næringsavfall).
Gjør RTP rede for relevante henvisninger til veinormen?
4.2 | Rygging | Framgår det i RTP hvorvidt rygging med renovasjonsbil må foretas?
4.3 | Avstander | Avstander gjelder både:
· Hvor langt avfallsbesitteren må gå med avfallet til opp­samling­sutstyret
· Hvor langt det er fra oppstillingsplass for avfallsutstyret til tømmested for renovasjonsbil.
Er krav og veiledninger i avfallsnormen fulgt mht avstander?
Framgår opplysninger om dette i RTP?
4.4 | Organisering | I endel tilfeller har «organisering» betydning for servicegrad og driftskostnader, eksempel:
· Beholdere må trilles til kjørbar vei på tømmedagen, hvem gjør dette?
Er denne type problemstillinger drøftet i RTP?
4.5 | Støy | Støy kan i enkelte tilfeller være til sjenanse ved renovasjon, for eksempel dersom sovevinduer vender mot avfallsbeholdere. Valg av avfallsutstyr og tidspunkt for tømming kan derfor være faktorer å vurdere.
Er denne type problemstillinger drøftet i RTP?
4.6 | Sikkerhet | I enkelte områder og ved enkelte typer «bedrifter» (skoler mm) må særskilte hensyn ivaretas for å minimere risiko for ulykker og skader.
Er denne type problemstillinger drøftet i RTP?
4.7 | Nedsenket kantstein | Avfallsnormen setter krav om at nedsenket kantstein (jf. vei- normen) skal benyttes der beholdere større enn 240 liter skal tømmes fra fortau eller tilsvarende.
Er dette drøftet i RTP?
4.8 | Annet | Annet av betydning for innsamlingen av avfall kan være aktuelt å beskrive, særskilt for enkelte typer næringsliv.
5 | Bygningsteknisk utførelse
5.1 | Materialvalg | Er krav og veiledninger i avfallsnormen fulgt ved materialvalg for avfallstekniske anlegg?
Framgår opplysninger om dette i RTP?
5.2 | Hygiene og lukt | Er krav og veiledninger i avfallsnormen fulgt for å unngå problemer med lukt og hygiene?
Framgår opplysninger om dette i RTP?
5.3 | Brannforebygging | Er krav og veiledninger i avfallsnormen fulgt for å forebygge branntilløp i avfall eller avfallsutstyr?
Framgår opplysninger om dette i RTP?
5.4 | Dører og terskler | Er krav og veiledninger i avfallsnormen fulgt for å sikre framkommelighet for transport av avfallsutstyr, særskilt knyttet til avfallsrom og avfallsboder?
Framgår opplysninger om dette i RTP?
5.5 | Lås og skilting | Er avfallsnormens krav og veiledninger til sikkerhet og brukerinformasjon ivaretatt tilfredsstillende i RTP?
5.6 | Terreng | Er krav og veiledninger i avfallsnormen fulgt for å sikre framkommelighet for transport av avfallsutstyr, knyttet til sammenhengen mellom fast dekke, terrenghelning (‰), avfallsutstyrets mobilitet og avfallets egenvekt?
Framgår opplysninger om dette i RTP?
5.7 | Oppbevaring av avfall i garasjeanlegg | Garasjeanlegg er ofte aktuelt sted å plassere avfallsutstyr.
Avfallsnormen fastsetter da særskilte krav og anbefalinger.
Framgår opplysninger om dette i RTP?
5.8 | Estetiske hensyn | Henviser RTP til reguleringsbestemmelsenes (eventuelle) punkter om «avfall og estetikk»?
Vurderes at estetiske hensyn er tilfredsstillende ivaretatt i RTP?
6 | Andre renovasjonstekniske forhold
6.1 | Midlertidige oppstillingsplasser | Midlertidige oppstillingsplasser for avfall er ofte aktuelt, særskilt ved bedrifter. Dette kan være oppsamling av paller (trevirke), metallskrot m.m.
Er denne type avfallshåndtering vurdert i RTP?
6.2 | Smitte-/ risikoavfall | Endel typer bedrifter, bl.a. helseinstitusjoner/veterinærer, matvareprodusenter og catering, har særskilt fokus på å unngå smittefarlig avfall.
Er denne type avfallshåndtering vurdert i RTP?
6.3 | Annet | Annet relevant å drøfte i RTP?
7 | Plantegninger
7.1 | Plassering av utstyr i valgt renovasjonsløsning | Avfallsutstyret skal være plassert på tilfredsstillende måte og dette skal tydelig framgå på plantegning i RTP.
7.2 | q Ved bruk | Framgår det hvor utstyret er fast plassert?
7.3 | q Ved tømming | Framgår det hvor utstyret skal plasseres ved tømming?
7.4 | q Målsatt utstyr i målsatte omgivelser/rom | Er dimensjonert/målsatt avfallsutstyr og rom/arealer sammenstilt på en troverdig måte?
7.5 | Restriksjoner | Endel arealbruk kan være til hinder for praktisk renovasjon.
Er det i RTP drøftet og vist på plantegning eventuelle restriksjoner mot for eksempel:
7.6 | q Parkering | Parkering som hindrer at renovasjonsbilen kommer fram?
7.7 | q Beplantning | Trær og hekker som er til hinder for adkomst/tømming?
7.8 | q Annet | Annet av betydning for å sikre tilgang til avfallsutstyret?
7.9 | Adkomst | Framgår det på plantegning i RTP hvordan renovasjonsbil kjører for å ankomme anvist tømmested og eventuelt snu/rygge?
7.10 | Annet | Annet relevant å framvise på plantegning?