## Park
SJEKKLISTE UTOMHUSANLEGG
Kravene gjelder for de anlegg som overtas av Sandnes kommune etter ferdig utbygging. |  |  |  |  | Revisjon: 1 - Dato: 30.01.25
Prosjektnavn: |  |  |  |  | Gnr/bnr:
Konsulent (firmanavn): |  |  |  |  | Regplan:
Punkt | Beskrivelse | Ivaretatt |  | Kommentar
|  | JA | NEI
1.1 | Er norm for utomhusanlegg i Sør-Rogaland brukt som grunnlag for planlegging?
1.2 | Ivaretar planene kravene fastsatt i reguleringsplan, utbyggingsavtale og kommuneplan?
1.3 | Er det planlagt nødvendige tiltak i eksisterende naturområde (opprydding av avfall, bygningsrester, elementer som ikke naturlig hører til, sikring)?
1.4 | Ligger anlegget i tilknytning til kulturminner/kulturmiljø. Er planene kontrollert mot vernemyndighetene?
1.5 | Er det konstruksjoner/rør/kabler i bakken som kan være til hinder for etableringen av utomhusanlegget?
1.6 | Er det utarbeidet oversikt over avvik fra gjeldene forskrifter og normer? Er det utarbeidet avvikssøknad i listen for innlevering av tekniske planer?
1.7 | Er planene samkjørt med VA, fjernvarme,gass,ledningsnett og andre konstruksjoner i bakken? (utarbeidet masterplan)
1.8 | Er det tilstrekkelig overdekning og dimensjonering på vei over konstruksjon. (Branntrase 12,7 tonn akseltrykk)
1.9 | Er det vurdert avlastingsplater i forbindelse med konstruksjon under offentlige arealer?
1.10 | Er det medtatt i planen at det legges et varslingsnett i underkant av overbygningen over konstruksjoner?
2 | Overvannshåndtering
2.1 | Viser planen drensplan som viser drenering i tillegg til sluk og kummer til VA-anlegg og private stikk i offentlig areal? Er disse plassert i fast dekke eller med 3 rader smågatestein i mørtel?
2.2 | Er det utarbeidet en plan som viser fordrøyningsanlegg og eventuelle flomveier?
2.3 | Er det lagt ved utregninger for regnbed/fordrøyning på offentlig grunn?
2.4 | Er det vurdert forskjellige løsninger for å ivareta kravet til blågrønn faktor?
2.5 | Er det utarbeidet skjøtselsplan/FDV for spesialanlegg slik som regnbed og fordrøyningsarealer?
2.6 | Er det plan som viser overvannshåndtering etter treleddsstrategien?
3 | Vegetasjon
3.1 | Er det foretatt innmåling av eksisterende vegetasjon og elementer som skal bevares?
3.2 | Er det tatt hensyn til asmatikere og allergikere ved utarbeidelse av planteplan?
3.3 | Beskriver planteplanen plantestørrelse, art, antall, plantemønster og planteavstander? Og er terreng hensyntatt i forbindelse med planteavstand?
3.4 | Er plantejord og bearbeiding beskrevet?
3.5 | Er det utarbeidet tiltaksplan for eksisterende vegetasjon som skal bevares i anleggsperioden?
3.6 | Er det utarbeidet skjøtselsplan?
3.7 | Er det foretatt miljørisikovurdering av eksisterende vegetasjon?
3.8 | Er det foretatt miljørisikovurdering av planlagt vegetasjon?
3.9 | Er det vurdert bruk av insektsvennlig vegetasjon?
4 | Utforming
4.1 | Er det planlagt for universell tilgjengelighet og bruk?
4.2 | Er det gode overganger mellom ulike materialer på bakken for rullestolbrukere ?
4.3 | Er lekeutstyr tilpasset lekeplassens aldersgruppe?
4.4 | Er det planlagt slik at naturlige ganglinjer går utenom lekeutstyr med tvungen bevegelse (husker, karuseller, sklie osv)?
4.5 | Er det planlagt på en måte som i størst mulig grad hindrer sand/steinstøv i å komme over i gummidekke?
4.6 | Er det planlagt på en måte som i størst mulig grad hindrer at singel kommer over på fast dekke?
4.7 | Er det valgt utstyr og møblering som har lang levetid og god holdbarhet?
4.8 | Er det tilgjengelighet for driftskjøretøy i anlegget?
4.9 | Er det tatt hensyn til naturlige forbindelseslinjer i området?
4.10 | Er det belysning på turveien/kvartalslekeplassen/balløkka?
4.11 | Er det god skjerming mot vind på oppholdsarealer?
4.12 | Er det planlagt nødvendig trafikksikring?
4.13 | Er det lagt til rette for enkelt vedlikehold?
4.14 | Er det planlagt nødvendig sikring mot fall (skrenter, andre høydeforskjeller)?
4.15 | Er det planlagt trafikksperrer som hindrer uønsket kjøring?
4.16 | Er det avsatt areal til, og adkomst til brannoppstillingsplass? Og er de/denne integrert sømløst i planen, og det vurdert flerebruk av området?
4.17 | Er utforming på overgangssoner mellom privat/felles/kommunale arealer avklart og vist i plan?